招标说明

说明
PE/N 母线 63A
16 个接线端子
防止自松动
Accessories

标准
IEC 60664-1:2007

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A

连接端
0.5 - 6 mm² 细密导线带导线套
0.75 - 6 mm² 圆单股导线

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01128000