招标说明

说明
PE/N 母线 63A
24 个接线端子
防止自松动
Accessories

标准
IEC 60664-1:2007

电气数值
额定电流（IEC）:	63 A

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01129000