招标说明

说明
PE 和N 母线 63A
30 个 10 mm² 端子点,螺钉连接, 311.5 mm 长
4 个压板连接端子 25 mm²
Accessories

标准
IEC 60664-1:2007

电气数值

连接端
进线: 10 - 25 mm² (10 mm² 通过压板连接端子旋转使用)
出线: 4-10 mm²

品牌
维纳尔或同等价值的产品

订货号
01930000