Ausschreibungstext

Beschreibung
Abstandshalter 4,5 mm
Set für 50 Sicherungshalter 31971 bzw. 31973, ermöglicht Anordnung in Teilung 22,5 mm
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31563000