Ausschreibungstext

Beschreibung
Meldeschalter
1 Öffner + 1 Schließer, Schraubanschluss
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Sonstiges
auf beiden Seiten montierbar demontierbar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33692000A