Ausschreibungstext

Beschreibung
Bodenwanne
230 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Sonstiges
Zum Sichern gegen Berührung der Sammelschienen von oben,unten und hinten,mit geschlitzten, ausbrechbaren Flächen zum Einführen von Leitungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01009000