Ausschreibungstext

Beschreibung
Endabdeckung
3-polig
230 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Sonstiges
Zum Abdecken der Sammelschienenenden bei Sammelschienensystem mit 3-poliger Systemabschottung.
Wird am Profilhalter 01 017 angesteckt.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01019000