Ausschreibungstext

Beschreibung
Wannen-Randprofil
schmal
17 x 36 x 1100
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Sonstiges
Teil des Abschottsystems zum Berührungsschutzdes 3- und 4-poligen Sammelschienensystems.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01037000