Ausschreibungstext

Beschreibung
UL-Trennstegeset, 3-polig
für Längsverbinder 01990, 01823, 01827
105 mm
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01360000