Ausschreibungstext

Beschreibung
Befestigungsclip für Stromwandler / Messwandler
für die Befestigung auf Sammelschienen und in Adaptern 630 A
für Sammelschienen 25-30 x 5 und 12-30 x 10
60Classic
185Power
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37900000A