Ausschreibungstext

Beschreibung
D01-Hülsen-Passeinsatz 2 A
rosa
E 14
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	2 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01715000