Ausschreibungstext

Beschreibung
Zylindr. Sicherungseinsatz 2 A
600 V AC, fast acting
Class CC
Zubehör

Standards

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Bemessungsstrom (UL):	2 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsspannung (UL) DC:	600 V

SCCR:	200 kA

SCCR: 100 kA DC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31236000