Ausschreibungstext

Beschreibung
Meldeschalter
1 Öffner + 1 Schließer, Steckanschlüssen 6,3 x 0,8
LTS, LTS-F
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33347000