Ausschreibungstext

Beschreibung
Seitenmodul
beidseitig ansteckbar
3,5 mm
30Compact 3P

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33805000A