Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme 120 mm²
frontaler Anschluss
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Klemmstellen
Cu 25-120 mm² rm; Cu 35-95 mm² sm; Cu 25-70 mm²  f+AE

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33914000