Ausschreibungstext

Beschreibung
Plattenklemme
Verbindung Sammelschiene 40 breit mit lam. Cu 20 breit
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01206000