Ausschreibungstext

Beschreibung
Plattenklemme
Verbindung Breite 50 mit 32
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01207000