Ausschreibungstext

Beschreibung
Stabilisierungsmodul
zur Erhöhung der mechanischen Festigkeit
2 mm
30Compact 3P
30Compact 5P

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Sonstiges
hohe mechanische Festigkeit bei deutlich reduziertem Platzbedarf gegenüber Sammelschienenträger 01 272

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01376000