Ausschreibungstext

Beschreibung
PE/N-Schiene 63 A
24 Klemmstellen 10 mm², anschraubbar, 249,0 mm lang
3 Anschlussschellen 25 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60664-1:2007

Elektrische Werte

Klemmstellen
Zugang: 10 bis 25 mm² (10 mm² durch Umdrehen der Anschlussschelle)
Abgang: 4 bis 10 mm² 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01929000