Ausschreibungstext

Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20 (frontseitig)
inkl. 3x Abdeckung stirnseitig
300 mm breit
185Power

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32702000A