Ausschreibungstext

Beschreibung
Berührungsschutzabdeckung IP20 (rückseitig)
für alle Adaptertypen
185Power

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Reduktion der elektrischen Werte des Leistungsschalters um 5%

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32704000A