Ausschreibungstext

Beschreibung
Schellenanschluss für Cu-Leiter
70 - 150 mm²
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Klemmstellen
18 x 10

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33163000