Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 400 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
60Classic
185Power
Zubehör

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,5 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37214000A