Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossLink®60Classic
Ersatzteil Sammelschienenadapter 160 A
Sammelschienenadapter-Unterteil
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	160 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	440 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	11,9 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	725 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	462 V

Sonstiges
Reserveplatzbestückung, Sammelschienenabdeckung
Einfaches und sicheres Aufrasten und Kontaktieren
Sammelschienenträger für Flachschienen überbaubar

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32594000