Ausschreibungstext

Beschreibung
D-Schraubkappe, Kunststoff
500 V
E 33
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	500 V
Bemessungsspannung (IEC) DC:	500 V

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
31100000