Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 12 x 5, Länge 1 m
Berührungsschutz
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01242000A