Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 12 - 30 x 10, Länge 1 m
Berührungsschutz
30Compact 3P
60Classic
100Energy
185Power
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01245000