Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 40 - 60 x 10, Länge 1 m
Berührungsschutz
100Energy
185Power
185mm-System

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01251000