Ausschreibungstext

Beschreibung
Plattenklemme
Verbindung Sammelschiene 25 breit mit lam. Cu 20 breit
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01996000