Ausschreibungstext

Beschreibung
Set Anschlussraumabdeckung für 4. Pol
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33698000A