Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 150 A / 5 A
2,5 VA / Klasse 1
Größe 00
185Power

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	5,0 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33742000