Ausschreibungstext

Beschreibung
CAPUS^®Panel
Verbindungsschienen

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23944000AD