Ausschreibungstext

Beschreibung
EQUES®60Classic
Sammelschienenadapter 150 A, 3-polig
105 x 190
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	150 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	150 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	800 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	6 kV

SCCR: 50 kA with DIVQ/7 250 A / 600 V AC, 65 kA with DIVQ/7 250 A / 480 V AC 

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32600000