Ausschreibungstext

Beschreibung
Meldeschalter zur Überwachung der Schaltstellung
Wechsler 250 V AC / 5 A, 30V DC / 4 A
60Classic

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33908000