Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienen-Abdeckung
für Schiene 12 - 30 x 5, Länge 1 m
Berührungsschutz
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01244000