Ausschreibungstext

Beschreibung
Sammelschienen-Abdeckung
für Doppel-T und Dreifach-T-Profil, Länge 1 m
Berührungsschutz
60Classic
185mm-System
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01252000