Ausschreibungstext

Beschreibung
CrossBar^®
Tragschiene für Zubehör
an CrossBoard ansteckbar
für Verteilerblöcke

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
11051000A