Ausschreibungstext

Beschreibung
Leitung AWG 4 (25 mm²), 210 mm lang
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,7 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
32914000