Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme, frontaler Anschluss
für 3-polige Kammschiene 35 mm², verwendbar für NH 000 mit Rahmenklemme
4 - 35 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33907000