Ausschreibungstext

Beschreibung
Abschottprofil
geschlitzt
17 x 86 x 2400
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte

Sonstiges
Zum Sichern gegen Berührung der Sammelschienen von oben und unten.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01030000