Ausschreibungstext

Beschreibung
Schienen-Längsverbindung 520 A
150 mm
30Compact 3P
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	10,8 W
Strombelastbarkeit (IEC) max.:	520 A
max. zulässige Spannung (IEC) AC:	1000 V
max. zulässige Spannung (IEC) DC:	1500 V

SCCR:	18 kA

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01193000