Ausschreibungstext

Beschreibung
PE/N-Schiene 63 A
36 Klemmstellen 10 mm², anschraubbar, 374,0 mm lang
5 Anschlussschellen 25 mm²
Zubehör

Standards
IEC 60664-1:2007

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	63 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01931000