Ausschreibungstext

Beschreibung
Anschlussklemme
1x 6 - 35 mm²

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
23960000AD