Ausschreibungstext

Beschreibung
MIEZ
Stromerweiterungsmodul

Standards
EN 61010-1:2011
CSN EN 61010-2-030:2011 + O1 + Z1

Elektrische Werte
Bemessungsspannung (IEC) DC:	24 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	1,5 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37100000A