Ausschreibungstext

Beschreibung
Halter für Abdeckprofil
32 mm Tiefe, für 01025
9 x 196 x 32
60Classic

Standards
IEC 61439-1:2011

Approbationen
CSA, UL

Elektrische Werte

Werkstoffeigenschaften
Abdeckung:
	temperaturbeständig bis 125°C, 
	selbstverlöschend nach UL 94, 
	Kriechstromfestigkeit CTI 200,
	halogenfrei

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01026000