Ausschreibungstext

Beschreibung
Abdeckhaube inkl. rückseitigem Berührungsschutz
für Anschlussmodule 185Power
zur Verwendung mit CrossLink®-Berührungsschutzmodulen
185Power

Standards
IEC 61439-1:2020
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Approbationen
UL

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
01437000A