Ausschreibungstext

Beschreibung
Trennmesser 250 A
Größe 1
Zubehör

Standards
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	250 A

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
03162000A