Ausschreibungstext

Beschreibung
Meldeschalter
Wechsler 250 V AC / 5 A, 30 V DC / 4 A
30Compact 3P
60Classic
185Power

Standards
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 nur AC-Bemessungswerte

Elektrische Werte

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
33156000