Ausschreibungstext

Beschreibung
Zentraleinspeisung 3200 A
für Schrankbreite 800 mm
Zentraleinspeisung

Standards
IEC 61439-1:2020

Approbationen
UL

Elektrische Werte
Bemessungsstrom (IEC):	3.200 A
Bemessungsspannung (IEC) AC:	690 V

Bemessungsstrom (UL):	1.800 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V

Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	65,9 W

Bemessungsisolationsspannung Ui AC:	1000 V
Bemessungsstossspannung Uimp:	8 kV

Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk max.:	84 kA

Sonstiges
Übersichtliche Bauweise und bohrungslose Anschlusstechnik ermöglichen sichereund kostengünstige Problemlösungen.

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
35016000