Ausschreibungstext

Beschreibung
Stromwandler 200 A / 5 A
1,5 VA / Klasse 1

Standards
IEC 61869-1:2007
IEC 61869-2:2012

Elektrische Werte
Verlustleistung bei voller Belastung des Artikels:	0,6 W

Fabrikat
Wöhner oder gleichwertig

Art.-Nr.
37200000A